绍兴市中心医院医共体2023年秋季医展会采购意向

（集团采购）

| 序号 | 设备名称 | 核心技术参数 | 单位 | 数量 | 产地 要求 | 预算价 （单价：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椎间孔内窥镜 | 1、30°，180MM，可高温高压消毒,注册证名称必须含“椎间孔”三字； 2、视向角30°，视场角≥75°，蓝宝石镜头（需出具厂家证明）； 3、工作长度178-181mm、直径6-6.5mm、工作通道3.5-3.8mm； 4、接受全方位术式 | 根 | 1 | 进口 | 9.98 |
| 2 | 神经内镜 | 1、0°超广角，φ4mm，L=18-20cm； 2、可高温消毒； 3、带光纤接口，与STORZ摄像系统对接； | 根 | 1 | 进口 | 4.96 |
| 3 | 荧光生物显微镜 | 1、目镜：视野10x/FN20； 2、物镜：4x/10x/40x/100x； 3、三目镜30度倾斜，瞳间距48-75mm55分光；4、四孔转换器； 5、阿贝聚光镜，1.25孔径，内置虹膜光圈； 6、500万像素，LED紫外光光源，图文报告系统。 | 台 | 1 |  | 4.5 |
| 4 | 卡式蒸汽灭菌器 | 1、卡式灭菌舱容积≥5.4升；压力≥2Mpa；最高工作温度135°； 2、具备控制系统、过压保护装置；预设口腔时间、超乳手柄、腔镜器械等7个循环； 3、非包裹灭菌≤3.5分钟，完成时间9分钟；有包裹灭菌≤3.5分钟，完成时间15.5分钟；橡胶塑料灭菌≤15分钟，完成时间20.5分钟； 4、文档可通过打印机获取； 5、可以灭杀朊病毒体； | 台 | 1 | 进口 | 7 |
| 5 | 卡式灭菌加长盒 | 能适配于项目4使用，长*宽*高：不小于49cm*18cm*8cm | 只 | 1 | 进口 | 2.3 |
| 6 | 便携式睡眠呼吸监测仪 | 与采购人目前使用的思澜科技系统适配 | 只 | 5 |  | 1.7 |
| 7 | 骨髓腔内注射系统电钻 | 1、转速1300rpm-2000rpm； 2、穿刺针与电钻连接：磁吸力连接； 3、供电：直流15V，锂电池 4、专用耗材进两定机构医疗保障平台交易 | 把 | 6 | 进口 | 3.7 |
| 8 | 冲洗液袋用加压器 | 1、主体型材：医用级铝镁合金，采用齿轮齿条咬合无阻力负荷升降系统， 2、四个独立升降挂钩，单钩承载约10000ml(10Kg) ；最大总负荷共可承载约40000ml(40Kg) 3、挂钩高度可调节范围：1670mm-2590mm，调节行程：920mm，误差：±20mm | 个 | 1 |  | 2.95 |
| 9 | 心电图机1 | 1、数字式六道心电图； 2、≥5.6英寸及以上彩色触摸液晶屏 3、具有报警功能和热敏打印功能；支持外接USB打印机 | 台 | 1 |  | 1.5 |
| 10 | 牙科综合治疗仪1 | 1、控制系统: 电脑控制操作系统， 电脑控制面板具有2个记忆位、复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键； 2、预留洁牙机，光固化，内窥镜接口； 3、可旋转整体陶瓷痰盂1套； 4、安机椅互锁装置。 | 台 | 1 |  | 4.5 |
| 11 | 心电图机2 | 1、数字12道 2、小巧轻便适用120急救车，今后能接入纳龙心电管理系统 | 台 | 1 |  | 2 |
| 12 | 牙科综合治疗仪2 | 1、控制系统: 电脑控制操作系统， 电脑控制面板具有2个记忆位、复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键； 2、预留洁牙机，光固化，内窥镜接口； 3、可旋转整体陶瓷痰盂1套； 4、安机椅互锁装置。 | 台 | 1 |  | 4.0 |