## Sheet1
项目清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 价格（1年） | 预算
1 | 风机盘管 | 台 | 1539 | 第一次为风机盘管、风口、滤网、深度清洗、消毒，第二次为滤网、风口清洗，提供二次检测报告；每次清洗时对过滤器清洗消毒;翅片两年清洗一次。 |  | 本项目预算：56万/年
2 | 住院部空调风管面积 | ㎡ | 约13200 | 供应商现场自行踏勘测量
3 | 医技部空调风管面积 | ㎡ | 约2200 | 供应商现场自行踏勘测量
4 | 门诊部空调风管面积 | ㎡ | 约2800 | 供应商现场自行踏勘测量
5 | 序号2+序号3+序号4合计风管清洗面积 | ㎡ | 约18200 | 每年清洗一次，按要求进行清洗消毒，确保服务期内达到要求，提供检测报告
6 | 新风机组 | 台 | 46 | 每年深度清洗、消毒1次，提供一次检测报告
7 | 冷却塔清洗冷却水处理 | 次 | 1 | 提供一次嗜肺军团菌合格检测报告
8 | 水箱清洗 | 台 | 4 | 每年清洗2次，提供二次检测报告
9 | 冷却塔 | 台 | 12 | 全年维保、含材料
(金耐普/HBLS-900T/H)
10 | 直燃型吸收式冷温水机 （荏原/RGD083 1台荏原/RCGD080 2台） | 台 | 3 | 全年维保、含材料（含每年一次的烟道清洗和冷凝器清洗）
11 | 循环水泵及控制柜 | 台 | 8 | 全年维保、含材料
（连成/SLW-350-300三台;连成/SLW-300-300三台；中太/G5DL-5二台）
12 | 2号楼留观病房VRV空调室内机清洗、消毒 | 台 | 40 | 每年深度清洗、消毒2次，提供二次检测报告
13 | 风机盘管消毒装置 | 台 | 83 | 全年维保、含材料；每年清洗2次，提供二次检测报告
14 | 新风、排风机组滤网清洗或更换 | 台 | 8 | 每月一次
15 | 风冷模块机组 | 台 | 3 | 全年维保、含材料
（顿汉布什/ACDSHP65）
16 | 水泵（TD65-20G/2SWHCJ含控制柜） | 台 | 2 | 全年维保、含材料
17 | 总价 | / | / | /
清洗、维保范围和内容:
风机盘管、新风机组、VRV空调清洗范围包括送风管、回风管、送风口、回风口和回风过滤网、冷凝水盘、过滤器、翅片、叶轮、电机、盘管机组内表面；“荏原”溴化锂主机、循环水泵及控制柜、冷却塔、风冷模块机组清洗、维保。